龙岩农校学生宿舍电热水器采购项目招标公告

- 龙岩农校学生宿舍电热水器采购项目，于2022年3月29日经校务会议研究，同意该项目按询价方式招标，最低价中标，欢迎合格的投标人前来投标。

- 招标编号：LYNX2022-004

- 项目名称：学生宿舍电热水器

- 招标内容及要求：

| - 货物名称 | - 技术参数及要求 | - 单位 | - 数量 | - 预算价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 电热水器 | 1.容量≥60L，专利防电墙，全屋漏电预警智能安全预警保护，新一代钼金加热管，防腐不结垢，80℃高温抑菌，M式活水； 2.功率≥2200W，能效≤2级，防水级≥IPX4； 3.电压220V-50HZ； 4.整机包修≥6年； 5.尺寸：≥745mm*430mm*430mm（长*宽*高）； 6.安装辅材：角阀、多用可调花洒、异型定制支架、金刚取孔、防水胶、活接头、螺丝、软管及所有辅助材料。 7.中标人须承担的中标物品运输、装卸、搬运、安装、调试、技术协助、校准、培训及提供包修、包换等售后服务及履行自身承诺的义务。 | - 台 | - 30 | - 31500 |

- 供应商的资格要求：

- (1)具有独立承担民事责任的能力；

- (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- (3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- (5)营业执照副本复印件加盖公章。

- 本项目不接受联合体参加投标。

- 采购方式：询价，最低价中标。

- 交货地点：龙岩农校原技校部学生公寓。

- 交货时间：2022年7月30日前。

9.验收：按第3条招标内容及要求验收。

10.付款方式:验收合格，提供中标价全额完税发票，一次性付清货款。

- 11.递交投标材料：投标的公司须将公司法定代表人授权委托书原件、营业执照和授权委托代理人身份证等资料复印件（盖公章）、报价表原件装订成册并密封。

- 12.报名时间：2022年6月20日至2022年6月26日。

- 13.报名地点：龙岩农校总务科。

- 14.开标时间：2022年6月27日上午9：30

15.开标地点：龙岩农校办公楼二楼会议室。

- 16.联系人：李福元   电话：13600982215

- 17.温馨提示：因疫情期间，凡来投标人必须佩戴口罩，出示健康码、行程码、48小时核酸检测阴性报告，接受体温检测并进行健康登记。

- 龙岩市农业学校                                                                2022年6月20日